## گیلان
ردیف | شماره شعبه | نام شعبه | درجه شعبه | تلفن | مدل ups | محل استفاده | توان UPS(KVA ) | تاریخ راه اندازی و نصب UPS | تعداد باطری نصب شده | مدل و برند باطری | میزان آمپر هر باطری | ولتاژ باطری | تاریخ تولید باطری (فقط شمسی) | تاریخ تولید باطری | تاریخ آخرین نصب باطری | برق خروجی | وضعیت نصب باطری | مدت زمان شارژ دهی به دقیقه | شماره سریال UPS | میزان ارت شعبه | شماره تماس کارشناس شعبه | ملکی - استیجاری | کد پستی | آدرس | کارشناس
1 | 3700 | اداره امور شعب |  | 32113400 |  | سرپرستی ملی | 40 |  | 32 | panasonic | 65 | 12 | 1402 | 1402 | 2023 | 220 | کابینت | 45 | RJ_1PHL 19002 | 1 | 09113367030 | ملکی | 4163897618 | رشت - فلکه گلسار- روبروی فرمانداری | صحرایی